DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

PŁYTY STYROPIANOWE DACH/PODŁOGA/STANDARD 040

nr 05/2016/DPS

| 1. | Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu | PŁYTY STYROPIANOWE DACH/PODŁOGA/STANDARD 040 PRODUCENT/DPS/040 |
| --- | --- | --- |
|  | wyrobu |  |
| 2. | Zamierzone zastosowanie lub zastosowania | Izolacja cieplna w budownictwie |
| 3. | Producent | "PRODUCENT" |
|  |  | Majewska Szczypińska SP.JAWNA Ul. Lniana 9 75-213 Koszalin |
| 4. | System lub systemy oceny i weryfikacji | System 3 |
|  | stałości właściwości użytkowych |  |
| 5. | Norma zharmonizowana | EN 13163:2012+A1:2015 |
|  | Jednostka notyfikacyjna lub jednostki | PCBC o/Gdańsk (Jednostka Notyfikowana nr 1434) |
|  | notyfikacyjne |  |
|  |  | Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488) |

- Deklarowane właściwości użytkowe – Tabela 1

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe

Opór cieplny	Opór cieplny RD

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD

Grubość dN

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

patrz Tabela 2 0.040 [W/mK] T2

dN  - patrz Tabela 2

Reakcja na ogień

Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji

Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji

Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia i degradacji

Przepuszczalność wody

Przepuszczalność pary wodnej

Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (dla podłóg)

Ciągłe spalanie w postaci żarzenia

Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego

* Właściwości nie zmieniają się w czasie

Reakcja na ogień

Trwałość właściwości *

Opór cieplny RD*

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD* Trwałość właściwości

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu Wytrzymałość na zginanie

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych

Pełzanie przy ściskaniu

Odporność na zamrażanie-odmrażanie Długotrwała redukcja grubości

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu Nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji Przenikanie pary wodnej

Sztywność dynamiczna Grubość, dL Ściśliwość, c

Ciągłe spalanie w postaci żarzenia Uwalnianie się substancji niebezpiecznych

E

E

patrz Tabela 2 0.040 [W/mK]

NPD

CS(10)60

BS100

NPD				                 	                     EN 13163:2012+A1:2015

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

Deklarowany opór cieplny w zależności od grubości wyrobu – Tabela 2

| Grubość dn [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opór cieplny RD [m2K/W] | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 |
| Grubość dn [mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| Opór cieplny RD [m2K/W] | 4.00 | 4.25 | 4,50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 7.25 | 7.50 |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Koszalin, 21.12.2016r.

strona 1/1